## Tabelle1
Fax. 041/799 65 45
Bestellung für cobas8000
Medics Bern
Kunden-Nr. 42910422 |  | zh Frau Magee | 2013-07-18 | 14h
Empfänger: | Routine-Labor
Fax. 041/799 65 45
Medics Bern | Molekulare Diagnostik
bitte Lieferengpässe vermerken und evtl. Bestellmenge anpassen
Best.No. |  | Bezeichnung | Soll ungeöffnet | PCE/VE
Cobas 6800
9343733190 |  | SARS-CoV-2 - 480T | nicht mehr bestellen | 480T
9175440190 |  | SARS-CoV-2 Control Kit | 2 | 16 rxn
7460066190 |  | CT/NG 480T | 6 | 480T
7460082190 |  | CT/NG Control Kit | 4 | 16 rxn
7002238190 |  | Buffer Negative Control Kit | 8 | 16 rxn
6997546190 |  | MGP Reagent | 6 | 480T
6997511190 |  | Specimen Diluent | 5 | 2
6997538190 |  | Lysis Reagent | 5 | 2
6997503190 |  | Wash Reagent | 8 | 1
5534925001 |  | Pipette Tips | 6 | 16*96
5534917001 |  | Processing Plates | 4 | 32*48
5534941001 |  | Amplification Plates | 2 | 32*96
6466532190 |  | Guanidine-HCL | 2 | 450ml
Cobas 5800
4639642001 |  | Tip CORE TIPS with Filter, 1000 uL | Rest im Keller | 40x96
7345607001 |  | Tip CORE TIPS with Filter, 300 uL | Rest im Keller | 60x96
8499853001 |  | cobas omni Amplification Plate 24 | 2 | 60
8413983001 |  | cobas omni Liquid Waste Plate 24 | 2 | 60
8413975001 |  | cobas omni Processing Plate 24 | 2 | 120
9051554190 |  | cobas® NHP Negative Control Kit (Virology Tests) | 1 | 16
9040773190 |  | cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit | 2 | 8
9040765190 |  | cobas® HCV | 1 | 192
9040820190 |  | cobas® HBV | 1 | 192
9040552190 |  | cobas® HPV Positive Control Kit | 1 | 16
9040544190 |  | cobas® HPV Test | 1 | 480
LIAT
8278270702 |  | Influenza A/B & RSV Test | ab 2 Rest, 2 bestellen | 20T | mit cze oder anl absprechen
8278288702 |  | Influenza A/B & RSV Control Kit | 1 | 3
9515704702 |  | SARS-CoV-2 Test | ab 2 Rest, 2 bestellen | 20T
9408835190 |  | SARS-CoV-2 Control Kit | 1 | 3
MagnaPure96
6241611001 |  | Output Plate | 5 | 60/Box
6241603001 |  | Processing Cartridge | 6 | 36/Box
6241620001 |  | MagNA Pure Tip 1000μL | 6 | 40*96
4729692001 |  | LightCycler 480 Multiwell Plate 96 white | ab 1 Rest, 4 bestellen | 50
6241638001 |  | MagNA Pure Sealing Foil | 2 | 100
6543588001 |  | DNA and Viral NA Small Volume Kit | 4 | 3*192
6541275001 |  | 96 Waste Cover | 6 | 10
8185492001 |  | Waste Racks (Pipette tips) | 3 | 24
6640729001 |  | System Fluid (External) | 5 | 1
6374913001 |  | External Lysis Buffer | je nach Bedarf | 1
09 155 368 001 |  | ModularDx Kit SARS-CoV (COVID19) E-gene Primer | je nach Bedarf | 96T
7099592001 |  | RNA Process Control Kit | je nach Bedarf | 600 rxn
MagnaPure24
7345577001 |  | Processing Cartridge | 6 | 48
7345585001 |  | Processing Tip Park/Piercing Tool | 3 | 48
7658036001 |  | Total NA Isolation Kit | 6 | 96
7652275001 |  | FrameStrip with flat caps-High profile (Outputstrips ) | 2 | 120
7857551001 |  | MagNA Pure Tube 2.0mL (für IC von GI-EB) | 1 | 350
Bühlmann
HSP9655 |  | Hard-Shell PCR Plates 96-well, thin well | ab 1 Rest, 4 bestellen | 50
TCS0803 |  | Optical Flat 8-Cap Strips for 0.2 ml tube (für STI PCR-Platten) | ab 1 Rest, 4 bestellen | 120
SD9801X |  | STI Essential Assay Kit | ab 2 Rest, 4 bestellen | 100
GI10198X |  | Allplex™ GI-EB Screening | ab 3 Rest, 8 bestellen | 100
Labgene
90060-RT |  | EliGene Spondylitis HLA-B27 RT | ab 3 Rest, 4 bestellen | 50
00003219050 |  | GENETIC Lactose | ab 2 Rest, 6 bestellen | 50
LC382 |  | PCR Strips (8er Strips für Dermatophyten PCR) | ab 2 Rest, 6 bestellen | 120
REF 40077-0013 |  | Ritips 0.5ml bioclean | ab 1 Rest,3 bestellen | 100
REF 40077-0016 |  | Ritips 5 ml bioclean | ab 1 Rest,3 bestellen | 100
85240 |  | Omnitip Filtered & Sterile Tips, 1000ul | Lagerplatz auffüllen | 5 x 96
83240 |  | Omnitip Filtered & Sterile Tips, 200ul | Lagerplatz auffüllen | 10 x 96
81240 |  | Omnitip Filtered & Sterile Tips, 10ul | Lagerplatz auffüllen | 10 x 96
LC470 |  | Sealing Membrane | 3
Schäfer
156940 |  | Industrie-Kanister 10L | 10 | 1
94608 |  | Deiss Abfallsäcke 120l, blau | 2 | 250
Axonlab
GXCT/NG-CE-10 |  | Xpert CT/NG Assay | 1 auf Reserve | 10T
GX HPV-CE-10 |  | Xpert HPV 10 Tests | nicht mehr bestellen | 10T
GX HBV-VL-CE-10 |  | Xpert HBV Viral Load | nicht mehr bestellen | 10T
GXHCV-VL-CE-10 |  | Xpert HCV Viral Load | nicht mehr bestellen | 10T
GXCDIFFBT-CE-10 |  | Xpert C.difficile BT | 2 | 10T
GXFIIFV-10 |  | Xpert FII & V | 1 (kurze Exp.) | 10T
XPRSFLU/RSV-CE-10 |  | Xpert Xpress Flu/RSV | 2 | 10T
GXNORO-CE-10 |  | Xpert Norovirus CE/IVD | 3 | 10T
S2A-20000410 |  | ResistancePlus MG FleXible | keine Reserve | 10T
SDPS-120 |  | Plastic Swab Sterile ind.wrapped | nicht mehr bestellen | 120 Stk.
GXFFPE-LYSIS-CE-10 |  | Xpert FFPE Lysis Kit | nicht mehr bestellen | 10T
C520CS01 |  | FLOQSWABS, regular 30 BP | 1 | 1000
Qiagen
939011 |  | ATL Buffer | 1 | 4 x 50 ml
19082 |  | ASL Buffer | 1 | 4 x 140 ml
19133 |  | Proteinase K | 1 | 10 ml
129115 |  | Nuclease-Free Water (1000 ml) | nach Bedarf | 1000ml
Publicare
3685 |  | BeeSana, PP gown, green, Meditrade | ab2 Rest, 6 bestellen | 10x10
Biomerieux
423740 |  | Respiratory Panel 2.1 plus | 2 | 30T
RFIT-ASY-0116 |  | Gastro Panel Film Array Biofire | 4 | 30T
Huberlab
2.9032.01 |  | Reaktionsgefässe TreffLab Easy Fit (farblos, konisch) | 2 | 1000Stk.
7089.2500RF |  | DNA-Exitus Nachfüllflasche 2.5l | 2 | 2.5L
3.7657.21 |  | Einmalskalpelle mit stabilem Kunststoffheft | 10 | 10Stk.
15.4114.01 |  | Pasteurpipetten graduiert, 3ml, steril | 3 | 500Stk.
Eppendorf
30089464 |  | Combitips advanced, 10mL, orange | ab 1 Rest, 3 bestellen | 4x25Stk.
Euroimmun
MN2850-2005 |  | EUROArray Dermatomycosis | ab 3 Rest, 6 bestellen | 5 x 20
MC2850-0506 |  | EUROArray Dermatomycosis positiv Kontrollen | 1 | 5 Ctrl à
ZM0123-0101 |  | EUROArray Waschpuffer-Set | 3 | 5 x 50ml
ZM9999-0105 |  | Titerplane-Reagenzträger für EUROArray-Objektträger | nach Bedarf | 1
ZM0122-0012 |  | Waschpuffer 2 für Titerpane | 2 | 125ml
ThermoFisher
AM9624 |  | PBS - Phosp hate-Buffered Saline (10X) p H 7.4, RNase -free | nach Bedarf | 1 x 500ml
Euromed (EliTech)
EG-922-30180118 |  | TECAN Tips | 1 | 10x96 Tips
EG-F2102-000 |  | ELITe InGenius™ Waste Box | 1 | 20 Stk
EG-INT032CS |  | ELITe InGenius™ SP 200 Consumable Set | 3 | 48 Stk
EG-INT032SP200 |  | ELITe InGenius™ SP 200 | 3 | 48 Stk
EG-INT035PCR |  | ELITe InGenius™ PCR Cassette | 2 | 192 Stk
EG-RTS035PLD |  | VZV ELITe MGB® Kit | 2 | 100 T
EG-CTR035PLD |  | VZV ELITe Positive Control | 1 | 12 T
EG-STD035PLD |  | VZV ELITe Standart | 1 | 16 T
EG-CTR140ING |  | Bordetella ELITe Positive Control | 1 | 12 T
EG-RTS140ING |  | Bordetella ELITe MGB® Kit | 1 | 96 T
EG-RTK403ING |  | HSV 1&2 ELITe MGB | 2 | 96 T
EG-CTRCPE |  | CPE-DNA/RNA - Internal Contro | 3 | 48 T
Alethia
308560 |  | Alethia Malaria 25 Tests | 2 | 10x96 Tips
308562 |  | Alethia Malaria External Control 18 reactions | 2 | 20 Stk